## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Отключений не было

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-2312 | 6 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Замена губки рубильника 0,4 кВ
2 | ВЛ | ТП-3030 | 0.4 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | Ремонт светофора
3 | ВЛ | ТП-3101 | 0.4 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
4 | ВЛ | ТП-3030 | 0.4 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
5 | ВЛ | ТП-0903 | 0.4 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
6 | ВЛ | ТП-3001 | 0.4 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ТП-0915 | 0.4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Переключение фазы у потребителя
2 | ВЛ | ТП-2318 | 0.4 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
3 | ВЛ | ТП-2321 | 0.4 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
4 | ТП | ТП-48 | 6 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | Монтаж СИП.ВА на ТП
5 | ВЛ | ТП-2326 | 0.4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
6 | ВЛ | ТП-2324 | 0.4 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
7 | ТП | ТП-0918 | 6 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | ППР
8 | ТП | ТП-2313 | 6 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | ППР
9 | ТП | ТП-0917 | 6 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | ППР
10 | ТП | ТП-0803 | 6 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | ППР
11 | ТП | ТП-33 | 6 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | Замена трансформатора
12 | ТП | ТП-36 | 6 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | ППР
13 | ТП | ТП-29 | 6 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | ППР
14 | ТП | ТП-51 | 6 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | ППР
15 | ТП | ТП-39 | 6 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | ППР
16 | ТП | ТП-72 | 6 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ППР
17 | ТП | ТП-33 | 6 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ППР
18 | ТП | ТП-35 | 6 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ППР
19 | ТП | ТП-31 | 6 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ППР

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-2326 | 6 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | ППР
2 | ТП | ТП-2329 | 6 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | ППР

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ТП-85 | 0.4 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | Монтаж провода СИП

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ЦРП-2 | 0.4 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Монтаж СИП
2 | ВЛ | ЗТП-30 | 0.4 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Монтаж СИП
3 | ВЛ | ЗТП-30 | 0.4 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | Монтаж СИП

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4609 Л-4609 ПС 110 кВ Янаул участок за 3РС-09 | 6 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | ППР ТП-0910 ЗТП-0908
2 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 | 0.4 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Монтаж СИП
3 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-19 | 0.4 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | ППР
4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-40 | 0.4 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4 кВ
5 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.5514 Л-11 ПС 35 кВ Буй участок за ОР-11 | 6 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Вырубка деревьев вблизи линии 6кВ
6 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2315 | 0.4 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ, монтаж СИП
7 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2323 | 0.4 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Вырубка деревьев вблизи линии 0,4 кВ
8 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4631 Л-4631 ПС 110 кВ Янаул участок за 2РС-31 | 6 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Для БВР при работе в охранной зоне ВЛ-6 кВ сторонней организации

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4624 Л-4624 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Монтаж кабеля КЛ-6 кВ
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4631 Л-4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Разрыв шлейфов ВЛ-6 кВ
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4631 Л-4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Соединение шлейфов ВЛ-6 кВ
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4624 Л-4624 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Монтаж разъеденителя
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4624 Л-4624 ПС110кВ Янаул | 6 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Монтаж кабеля КЛ-6 кВ
6 | ВЛ | ВЛ-0.4 от ТП-2328 | 0.4 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Выправка опор
7 | ТП | ЦРП-3 | 6 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Фазировка
8 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Для БВР при работе в охранной зоне ВЛ-6 кВ сторонней организации
9 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-1423 Ф-5514 ПС 35 кВ Буй | 6 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Ремонт разъеденителя
10 | ТП | ТП-0903 | 6 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | ППР
11 | ТП | ТП-2334 | 6 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | ППР

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-2328 | 6 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | ППР
2 | ТП | ТП-лесхоз | 6 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | ППР
3 | ТП | ТП-2313 | 6 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | ППР
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-1423 Ф-5514 ПС 35 Буй | 6 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Замена шлейфов ВЛ-6 кВ
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-5514 Ф-5514 ПС 35 Буй | 6 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Замена шлейфов ВЛ-6 кВ
8 | ТП | ТП-1402 | 6 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | ППР
9 | ВЛ | ТП-1402 | 6 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Выправка опор
10 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-4604 ф-4604 ПС 110 Янаул | 6 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Замена треверсы
11 | ВЛ | ТП-2323 | 6 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Установка опор, монтаж СИП
12 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-4604 ф-4604 ПС 110 Янаул | 6 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Установка опоры
13 | ТП | ТП-3105 | 6 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Замена ТП

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-2302 Ф-4623 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | Монтаж корпуса КТП
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-2302 Ф-4623 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Перенос КТП
3 | ТП | ТП-2304 | 6 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Выправка корпуса КТПН
4 | ТП | ТП-3005 | 6 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | Замена КТП
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-4624 Ф-4624 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | Соединение шлейфов ВЛ-6 кВ
6 | ВЛ | ТП-2321 | 6 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | Рассчистка трассы от угрожающих ветвей
7 | ТП | ТП-74 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
8 | ТП | ТП-33 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
9 | ТП | ТП-72 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
10 | ТП | ТП-31 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
11 | ТП | ТП-34 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
12 | ТП | ТП-36 | 6 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | ППР
13 | ТП | ТП-35 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
14 | ТП | ТП-1001 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
15 | ТП | ТП-38 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
16 | ТП | ТП-1002 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
17 | ТП | ТП-51 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
18 | ТП | ТП-29 | 6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | ППР
19 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-4631 Ф-4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | Замена изолятора на опоре
20 | ТП | ТП-54 | 6 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | Замена выключателя автоматического
21 | ТП | ТП-54 | 6 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Доливка масла в трансформатор
22 | ТП | ТП-2316 | 6 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | ППР
23 | ТП | ТП-0901 | 6 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | ППР
24 | ТП | ТП-3000 | 6 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | ППР
25 | ТП | ТП-3030 | 6 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | ППР
26 | ТП | ТП-3001 | 6 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | ППР
27 | ТП | ВЛ-6кВ Л-4631 Ф-4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Для БВР при работе в охранной зоне ВЛ-6 кВ сторонней организации

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0911 ф.4609 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Монтаж РТП
2 | ТП | ТП-0910 | 6 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Переподключение потребителей
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0911 ф.4609 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Демонтаж ТП
4 | ТП | ТП-76 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | ППР
5 | ТП | ТП-2304 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | ППР
6 | ТП | ТП-0909 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | ППР
7 | ТП | ТП-2334 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | ППР
8 | ТП | ТП-0906 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | ППР
9 | ТП | ТП-2332 | 6 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | ППР
10 | ТП | ТП-76 | 6 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | Покраска КТП
11 | ТП | ТП-2302 | 6 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | ППР
12 | ТП | ТП-3006 | 6 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | ППР
13 | ТП | ТП-66 | 6 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | ППР
14 | ТП | ТП-85 | 6 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | ППР
15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-3104 | 0.4 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Ревизия шлейфов и повторного заземления
16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0915 | 0.4 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Ревизия шлейфов и повторного заземления
17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-3104 | 0.4 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Ревизия шлейфов и повторного заземления
18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-2315 | 0.4 | 16,11,2017 | 16,11,2017 | Перенос опоры
19 | ТП | ТП-0910 | 6 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | монтаж и подключение СИП в РУ-0,4
20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3104 | 0.4 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Монтаж СИП
21 | ТП | ТП-3001 | 6 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Ремонт рубильника 0.4кВ
22 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-3104 ф.4631 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Расчистка трассы ВЛ-6кВ от ветвей
23 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110 кВ Янаул от РК 2301 до3РС23 | 6 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Расчистка трассы ВЛ-6кВ от ветвей
24 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4609 ПС 110 кВ Янаул до 2РС09 | 6 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Отсоединение шлейфов на РТП-0901
25 | ТП | ТП-0901 | 6 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Замена корпуса КТПН и трансформатора
26 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4609 ПС 110 кВ Янаул до 2РС09 | 6 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Присоединение шлейфов на РТП-0901

## Декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2017 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ЗТП-19 | 6 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Замена главного рубильника 0,4кВ 2Т
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС 35кВ БУЙ | 6 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | Заявка сторонней организации ремонт выключателя 6кВ и РЗА
3 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от ЗТП-17 | 0.4 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Замена прокалывающего зажима на вводном кабеле