## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ТП-0101 | 0.4 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Отсоединение спусков к потребителю
2 | ТП | ТП-54 | 6 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | ППР
3 | ТП | ТП-2101 | 6 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | ППР
4 | ТП | ТП-11 | 6 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | ППР

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-0901 | 6 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | ППР
2 | ТП | ТП-3004 | 6 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | ППР
3 | ТП | ТП-2334 | 6 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | ППР

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | ВЛ | ТП-3105 | 6 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Замена наконечников на шлейфах
2 | ТП | ТП-3501 | 6 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Заявка сторонней организации
3 | ТП | ТП-1414 | 6 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | ППР

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ЗТП-19 2Т | 6 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | ППР
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0911 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | Вырубка деревьев
3 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3000 | 0.4 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | Перетяжка стрелы провиса ВЛ-0,4кВ
4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3105 | 0.4 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | Перенос опры

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ 3РС-23 ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Вырубка деревьев
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | Замена изолятора
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Соединение оборванного шлейфа на опоре.
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 0.4 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | Установка опор
5 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Установка опор
6 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | Установка опор
7 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Перенос траверс
8 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Перенос траверс
9 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Установка опор
10 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4628 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Перетяжка проводов

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Установка опор
2 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2323 | 0.4 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Установка опор
3 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Установка опор
4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Установка опор
5 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Монтаж СИП-2
6 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Монтаж СИП-2
7 | ВЛ | ВЛ-6кВ 3РС-23 ф.4603 | 6 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Выправка опор
8 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Монтаж СИП-2
9 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Монтаж СИП-2
10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43 | 0.4 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | Установка опор
11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-1301 | 0.4 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Вынос кабеля 6кВ
12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП-30 | 0.4 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Установка АВ-0,4кВ,переподключение на ВЛИ-0,4кВ
13 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Соединение оборванного шлейфа на опоре.
14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43 | 0.4 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | переподключение на ВЛИ-0,4кВ
15 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4631 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Подключение резервного кабеля 6кВ на отпайке ТП3108
ё

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ от 3РС23 до РВНО-1 | 6 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Перенос опоры ВЛ-6кВ
2 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП -3105 | 0.4 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Вырубка деревьев
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-0908 | 0.4 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ ОР-2302 | 6 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | ППР
5 | ТП | ТП-2304 | 6 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | Подключение СИП-0,4кВ
5
6
7
8

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ отРВНО-1 до 3РС-23 ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 0.4 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Демонтаж опоры ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Вырубка деревьев
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Вырубка деревьев
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Выправка опоры
5 | ТП | ТП-7 | 6 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | ППР
6 | ЗТП | ЗТП-70 | 0.4 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Монтаж кабеля 0,4кВ
7 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Перенос траверс
8 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Перенос траверс
9 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Ревизия разьединителя
10 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Ревизия разьединителя
11 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4631 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Вырубка деревьев
12 | ЗТП | ЗТП-3108 | 6 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | ППР
13 | ТП | ТП-0903 | 6 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | ППР
14 | ЦРП | ЦРП-2 | 6 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | ППР
15 | ЗТП | ЗТП-14 | 6 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | ППР
16
17

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ отРВНО-1 до 3РС-23 ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Подключение спусков 6кВ вновь установленного КТП-2324
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-9 | 0.4 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | Переподключение домов
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2315 | 0.4 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | Переподключение домов
3 | ТП | ТП-2315 | 6 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | ППР
4 | ТП | ТП-2316 | 6 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | ППР
5 | ТП | ТП-2301 | 6 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | ППР
6 | ТП | ТП-0901 | 6 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | ППР
7 | ТП | ТП-1402 | 6 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | ППР

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4623 ПС110кВ Янаул до 2РС-23 | 6 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Замена траверсы на опоре №103
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2018 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-0911 | 6 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | ППР
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4609 ПС 110кВ Янаул до 2РС-09 | 6 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | Ревизия разъединителя 2РС-09
3 | ТП | ЗТП 9 2 секция шин 0,4 кВ 2 Т | 6 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | ППР
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0802 ф.8 ПС 35кВ Тяга | 6 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | Выправка опоры №1 ВЛ-6кВ
5 | ТП | ЦРП-2 1секция шин | 0.38 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | ППР
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-4603 ф-4603 п-ст. Янаул | 6 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | ППР