## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-2302 | 0.4 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Распределение потребителей на ВЛИ-0,4кВ ф-2 ТП-2302
2 | ТП | ТП-1001 | 6 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | ППР
3 | ТП | ТП-1002 | 6 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | ППР
4 | ТП | ТП-2304 | 6 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | ППР
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4623 от 3РС23 до РВНО-1 | 6 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | ППР

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-3102 | 6 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | ППР
2 | ТП | ТП-3105 | 6 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | ППР
3

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | ТП | ТП-1414 | 6 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | ППР
2 | ТП | ТП-1401 | 6 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | ППР
3 | ТП | ТП-68 | 6 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | ППР
4 | ТП | ТП-67 | 6 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | ППР
5 | ТП | ТП-23 | 6 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | ППР
5 | ТП | ТП-78 | 6 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | Замена трансформатора
6 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф-ул. Пролетарская от ТП-2310 | 0.38 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Переподключение домов
7 | ТП | ТП-3102 | 6 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | Замена трансформатора

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4603 до РВНО-1 | 6 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | Перетяжка ВЛ-6кВ оп.№71-72
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4630 Л-3031 | 6 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | Замена проводов в пролете опор 12-16 Ф-4630 Л-3031
3 | ТП | ТП - 3030 | 6 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | Установка АВ-0,4 кВ отходящего фидера 0.4 кВ
4

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-79 | 6 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | ППР
2 | ТП | ТП - 3030 | 6 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | Установка АВ-0,4 кВ отходящего фидера 0.4 кВ
3 | ТП | ЗТП - 0908 | 0.38 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | Выправка опор
4 | ТП | ТП - 3001 | 6 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Установка АВ-0,4 кВ отходящего фидера 0.4 кВ
5 | ТП | ЗТП - 37 | 0.38 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Монтаж арматуры и провода СИП
6
7
8
9
10

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-2308 | 6 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ППР
2 | ТП | ТП-23 | 6 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | ППР
3 | ТП | ТП-67 | 6 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | ППР
4 | ТП | ТП-3009 | 6 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Монтаж АВ-0,4кВ
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4622 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Перенос опоры ВЛ-6кВ
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4630 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Присоединение шлейфов на ВЛ-6кВ
7 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4607 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Перенос опоры ВЛ-6кВ
8 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2306 | 0.38 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Монтаж СИП
9 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2325 | 0.38 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Монтаж СИП
10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1402 | 0.38 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Подключение потребителя
11 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4630 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Ревизия 1РС 23
12 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 РВНО-6 | 6 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Присоединение шлейфов на ВЛ-6кВ
13
14
15
ё

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4630 ПС 110кВ Янаул | 6 | 09-10 2019.07.03 | 11-43 2019.07.03 | Присоединение шлейфов на ВЛ-6кВ
2 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф-2 от ТП-1402 | 0.38 | 09-26 2019.07.05 | 09-45 2019.07.05 | Подключение потребителя
3 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф-3 от ТП-2310 | 0.38 | 09-57 2019.07.05 | 10-48 2019.07.05 | Замена выхода на СИП
4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4622 ПС 110кВ Янаул | 6 | 11-44 2019.07.08 | 16-02 2019.07.08 | Средний ремонт выключателя 6кВ и проф.контроль УРЗА
5 | ТП | ТП-3001,0903 | 0.38 | 08-45 2019.07.09 | 11-50 2019.07.09 | Выправка опоры
6 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф-1 от ТП-3110 | 0.38 | 08-06 2019.07.16 | 09-22 2019.07.16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
7 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-2315 | 0.38 | 10-15 2019.07.16 | 11-24 2019.07.16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
8 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-2323 | 0.38 | 13-14 2019.07.16 | 14-19 2019.07.16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
9 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф-1 от ТП-2345 | 0.38 | 14-31 2019.07.16 | 16-15 2019.07.16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
10 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-2345 Ф-4623ПС 110кВ Янаул | 6 | 14-00 2019.07.17 | 17-05 2019.07.17 | Монтаж светильников уличного освещения
11 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-2345 Ф-4623ПС 110кВ Янаул | 6 | 13-10 2019.07.18 | 16-31 2019.07.18 | Монтаж светильников уличного освещения
12 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-2101 Ф-5514 ПС 35кВ Буй | 6 | 08-56 2019.07.18 | 11-48 2019.07.18 | Выправка опоры
13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-54 | 0.38 | 13-40 2019.07.19 | 17-00 2019.07.19 | Замена опоры
14 | ВЛ | ВЛ-6кв ф-4603 | 6 | 09-44 2019.07.23 | 16-11 2019.07.23 | Демонтаж РВНО-1
15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-2318 | 0.38 | 08-23 2019.07.29 | 11-47 2019.07.29 | Установка опор
16 | ВЛ | ВЛ-6кв ф-4605 | 6 | 09-41 2019.07.29 | 18-11 2019.07.29 | Средний ремонт выключателя 6кВ и проф.контроль УРЗА
17 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-2318 | 0.38 | 09-13 2019.07.31 | 11-45 2019.07.31 | Присоединение спусков СИП к потребителю
18 | ВЛ | ЗТП-40 | 6 | 08-39 2019.07.31 | 15-50 2019.07.31 | Выправка опор ВЛ-6 кВ
19 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-2318 | 0.38 | 13-15 2019.07.31 | 15-54 2019.07.31 | Присоединение спусков СИП к потребителю

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КЛ | КЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-0911 | 0.38 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Замена прибора учета
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2325 | 0.38 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Присоединение спусков СИП к потребителю
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Присоединение спусков СИП к потребителю
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4630 ПС 110кВ Янаул | 6 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Демонтаж опоры
5 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-3105 | 0.38 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Замена опоры
6 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2324 | 0.38 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Монтаж СИП
7 | ВЛ | ВЛ-6кв ф-4630 ПС110кВ Янаул | 6 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | Демонтаж РВНО-4 Монтаж РК3023
8 | ТП | ТП-2309 | 6 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Замена прибора учета
9 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2324 | 0.38 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Присоединение спусков СИП к потребителю
10 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4623 ПС110кВ Янаул от РК-0123 до 5РС23 | 6 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Монтаж РТП-2325,выправка ТП-2325
11
12
13
14
15
16
17

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-83 | 0.38 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю
2 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф-2 от ТП-2315 | 0.38 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю
3 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф-1 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф4623 ПС 110 кВ Янаул от РК0123 до 4РС23 | 6(6.3) | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Ревизия 5 РС 23
5 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.-2 от ТП-2310 | 0.38 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Присоединение спусков СИП к потребителю
6 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ ф.-1 от ТП-3009 | 0.38 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Присоединение спусков СИП к потребителю
7 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ ф.-2 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Присоединение спусков СИП к потребителю
8 | ВЛ | ВЛИ-0,6кВ ф.-2 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Присоединение шлейфов к вновь построенной ВЛ-6кВ
9 | ТП | ТП-2306 | 6(6.3) | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ППР
10 | ТП | ТП-2310 | 6(6.3) | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ППР
11 | ВЛ | ТП-1301 | 0.38 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | Замена прибора учета
12
13
14

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2101 ф-пер. Якутова | 0.38 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Монтаж СИП
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4607 ПС 110кВ Янаул | 6(6,3) | 2019-10-03 | 2019-10-03 | Проверка ТТ-6кВ на ПС 110кВ Янаул
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2342 ф-2 | 0.38 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Присоединение спусков СИП
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2318 ф-2 | 0.38 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Присоединение спусков СИП
5 | ТП | ВЛ-6кВ ф-4603 Л-4603 ПС 110кВ Янаул от РК-0301 до РК-0324 | 6(6,3) | 2019-10-08 | 2019-10-08 | Установка разъединителя на опоре №74 ВЛ-6кВ ф-4603 ПС 110кВ Янаул
6 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-0908 ф-6 | 0.38 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Присоединение спусков СИП
7 | ТП | ТП-2318 | 6(6,3) | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Переподключение потребителей
8 | ТП | ТП-2318 | 6(6,3) | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Переподключение потребителей
9 | ТП | ТП-2318 | 6(6,3) | 2019-10-24 | 2019-10-24 | Переподключение потребителей
10 | ТП | ТП-2318 | 6(6,3) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Переподключение потребителей
11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2341 ф-1 | 0.38 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Присоединение спусков СИП

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3104 | 0.38 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Переподключение потребителей
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3030 | 0.38 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Присоединение спусков СИП к потребителю
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3104 | 0.38 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Переподключение потребителей
4 | ТП | ТП-3104 | 6(6,3) | 2019-11-07 | 2019-11-07 | Замена АВ-0,4кВ
5 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3105 | 0.38 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Замена проводов на СИП
6 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-24 | 0.38 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Присоединение спусков СИП к потребителю
7 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2312 | 0.38 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Ремонт провода 0.4 кВ
8 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-0904 | 0.38 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Присоединение спусков СИП к потребителю
9 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ от ТП-2343 | 0.38 | 2019-01-11 | 2019-11-11 | Присоединение спусков СИП к потребителю
10 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ от ТП-2343 | 0.38 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Присоединение спусков СИП к потребителю
11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2316 | 0.38 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | Присоединение спусков СИП к потребителю
12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2300 | 0.38 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | Присоединение спусков СИП к потребителю
13 | ТП | ТП-2316 | 6(6,3) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Установка АВ-0,4кВ
14 | ТП | ТП-3106 | 6(6,3) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Присоединение спусков СИП к потребителю
15 | ТП | ТП-1002 | 6(6,3) | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Переподключение потребителей
16 | ЗТП | ЗТП-0915 | 0.38 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Замена прибора учета
17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3105 | 0.38 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Расчистка трассы ВЛ-0.4кВ от кустарников
18 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5107 Л-0767 ПС 110кВ Тяга | 6(6,3) | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Перенос опоры
19 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5514 Л-1468 ПС 35кВ Буй | 6(6,3) | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Перенос опоры
20 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-2 от ТП-3501 | 0.38 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Присоединение спусков СИП к потребителю
21 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-1 от ТП-2326 | 0.38 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Присоединение спусков СИП к потребителю
22 | ТП | ТП-0911 | 6(6.3) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | ППР
23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Присоединение спусков СИП к потребителю
24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Присоединение спусков СИП к потребителю
25 | ТП | ТП-78 | 6(6,3) | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Замена трансформатора
26 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-2314 ф.4623 | 6(6,3) | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Перенос опоры
27 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-1 от ТП-2321 | 0.38 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Присоединение спусков СИП к потребителю
28 | КЛ | КЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП-13 | 0.38 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Замену ПУ

## Декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2019 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-3 от ТП-2342 | 0.38 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю
2 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-3 от ТП-2343 | 0.38 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю
3 | ВЛИ | ВЛИ-0,4кВ ф-3 от ТП-2343 | 0.38 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | Присоединение спусков СИП к потребителю
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2327 | 0.38 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | Присоединение спусков СИП к потребителю
5 | ТП | ТП-3105 | 0.38 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | Переподключение отходящего ВЛИ-0.4кВ
6 | ТП | ТП-0906 | 0.38 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | Переподключение отходящего ВЛИ-0.4кВ
7 | ТП | ТП-3102 | 0.38 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | Переподключение отходящего ВЛИ-0.4кВ
8 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-3102 | 0.38 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | Переподключение потребителей
9 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3004 | 0.38 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0915 | 0.38 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2343 | 0.38 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | Присоединение спусков СИП к потребителю
12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3102 | 0.38 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Присоединение спусков СИП к потребителю
13 | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.4 от ЗТП-13 | 0.38 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Замена прибора учета
14 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.3 от ТП-3105 | 0.38 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Присоединение спусков СИП к потребителю
15 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.3 от ТП-0906 | 0.38 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Присоединение спусков СИП к потребителю
16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2343 | 0.38 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Присоединение спусков СИП к потребителю
17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2323 | 0.38 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | Монтаж дополнительного провода ВЛ-0.4 кВ