## Лист1
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей, мощности трансформаторной подстанции напряжением ниже 35 кВ (%)
№ | наименование подстанции | суммарная мощность | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Свободная мощность, кВт | Присоединенная нагрузка | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал | свободная мощность в %
1 | ЗТП-40 | 160 | 1 | 1981 | НН | 71 | 89 |  |  |  |  | 44.375
2 |  | 160 | 1 | 1981 | НН | 19 | 141 |  |  |  |  | 11.875
3 | ЗТП-70 | 400 | 1 | 1995 | НН | 105 | 295 |  |  |  |  | 26.25
4 |  | 400 | 1 | 1995 | НН | 150 | 240 | 5 |  |  |  | 36.25
5 | ЗТП-0908 | 400 | 1 | 1970 | НН | 135 | 265 |  |  |  |  | 33.75
6 |  | 400 | 1 | 1971 | НН | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
7 | ЗТП-13 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 137 | 225 | 10 | 5 | 10 | 5 | 26.75
8 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 41 | 359 |  |  |  |  | 10.25
9 | ЗТП-14 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 41 | 209 | 5 |  |  |  | 14.4
10 |  | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 40 | 210 |  |  |  |  | 16
11 | ЗТП-19 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 115 | 285 |  |  |  |  | 28.75
12 |  | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 59 | 326 |  |  |  |  | 14.75
13 | ЗТП-9 | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 71 | 314 |  |  |  |  | 17.75
14 |  | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 80.5 | 309 |  |  |  | 18.5 | 15.5
15 | ЗТП-30 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 50 | 200 |  |  |  |  | 20
16 | ЗТП-37 | 400 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 95 | 300 |  |  |  |  | 23.75
17 |  | 400 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 104 | 296 |  |  |  |  | 26
18 | ЗТП-0915 | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 42 | 180 |  | 10.5 | 25 |  | 2.6
19 | ЗТП-5 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 36 | 388 |  |  |  |  | 9
20 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 41 | 359 |  |  |  |  | 10.25
21 | ЗТП-0914 | 250 | 1 | 1994 | 6/0,4 | 18 | 160 |  |  |  |  | 7.2
22 |  | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 23 | 200 |  |  |  |  | 9.2
23 | ЗТП-15 | 250 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 110 | 140 |  |  |  | 5 | 42
24 |  | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 90 | 160 |  |  |  |  | 36
25 | ЗТП-17 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 63 | 182 |  |  |  |  | 25.2
26 |  | 400 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 31 | 344 |  |  |  |  | 7.75
27 | ЗТП-0401 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 91 | 309 |  |  |  |  | 22.75
28 |  | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 75 | 325 |  |  |  |  | 18.75
29 | ЗТП-18 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 130 | 120 |  |  |  |  | 52
30 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 35 | 245 |  |  |  |  | 14
31 | ЗТП-47 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | 150 |  |  |  |  | 40
32 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | 150 |  |  |  |  | 40
33 | ЗТП-3108 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 120 | 280 |  |  |  |  | 30
34 | ЗТП-ЦРП2 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 118 | 282 |  |  |  |  | 29.5
35 |  | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 164 | 236 |  |  | 3 | 5 | 39
36 | КТП-0901 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 22 | 130 |  |  |  |  | 13.75
37 | КТП-0902 | 400 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 100 | 300 |  |  |  |  | 25
38 | КТП-0903 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 94.5 | 250 |  |  | 5 |  | 22.375
39 | КТП-0904 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 5.5 | 250 |  |  |  |  | 2.2
40 | КТП-0905 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 14 | 100 |  |  |  |  | 8.75
41 | КТП-0906 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 75 | 70 |  |  |  |  | 46.875
42 | КТП-0907 | 100 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 7 | 93 |  |  |  |  | 7
43 | КТП-0909 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 50 | 200 |  |  |  |  | 20
44 | КТП-0910 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 79.5 | 169 |  |  |  |  | 31.8
45 | КТП-0911 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 75 | 220 |  |  |  | 65 | 4
46 | КТП-0912 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 125 | 220 |  |  | 5 |  | 48
47 | КТП-0913 | 160 | 1 |  | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
48 | КТП-0916 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 12 | 88 |  |  |  |  | 12
49 | КТП-3000 | 100 | 1 |  | 6/0,4 | 7.5 | 72 |  |  |  |  | 7.5
50 | КТП-3001 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 20 | 210 |  |  | 10.5 |  | 3.8
51 | КТП-3002 | 250 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 103 | 100 |  |  |  | 20.5 | 33
52 | КТП-3004 | 100 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0
53 | КТП-3005 | 400 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 115 | 200 | 10 |  |  |  | 26.25
54 | КТП-3006 | 250 | 1 | 2006 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  |  |  | 60
55 | КТП-3007 | 630 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 349.5 | 150 |  |  |  |  | 55.4762
56 | КТП-3008 | 250 | 1 | 2015 | 6/0,4 | 220 |  | 10.5 |  |  | 15 | 77.8
57 | КТП-3009 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 23.5 | 150 |  |  |  |  | 9.4
58 | КТП-3030 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 189 | 100 |  |  |  | 10 | 71.6
59 | КТП-3031 | 160 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
60 | КТП-3501 | 400 | 1 | 2013 | 6/0,5 | 29.5 | 250 |  |  | 25.5 |  | 1
61 | КТП-3033 | 250 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 138 | 100 |  |  |  |  | 55.2
62 | КТП-2300 | 200 | 1 | 1965 | 6/0,4 | 65 | 100 |  | 55 |  |  | 5
63 | КТП-2301 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 135 | 100 |  |  |  | 10 | 50
64 | КТП-2302 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 128 | 100 |  | 15 | 5 |  | 43.2
65 | КТП-2303 | 100 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 0
66 | КТП-2304 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 140 | 100 | 15 |  | 5 |  | 48
67 | КТП-2305 | 400 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 300 | 100 |  |  |  |  | 75
68 | КТП-2306 | 100 | 1 | 2000 | 6/0,4 | 24 | 50 |  |  | 5 |  | 19
69 | КТП-2308 | 200 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 75 | 100 |  |  |  |  | 37.5
70 | КТП-2310 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 55 | 100 |  |  | 5 | 10 | 16
71 | КТП-2312 | 250 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 130 | 100 |  | 15 |  |  | 46
72 | КТП-2314 | 200 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 80 | 100 |  |  |  |  | 40
73 | КТП-2315 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 165 | 200 |  |  |  | 15 | 37.5
74 | КТП-2316 | 160 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 50 | 70 |  |  |  | 1.5 | 30.3125
75 | КТП-2318 | 160 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 55 | 70 |  |  |  | 10 | 28.125
76 | КТП-2319 | 63 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
77 | КТП-2321 | 200 | 1 | 1971 | 6/0,4 | 36 | 100 | 10 |  | 5 | 10.5 | 5.25
78 | КТП-2323 | 100 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 3.4 | 50 |  |  |  |  | 3.4
79 | КТП-2324 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 25 | 100 |  |  |  |  | 6.25
80 | КТП-2325 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 85 | 100 |  |  | 10.5 |  | 29.8
81 | КТП-2326 | 400 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 151.5 | 200 |  |  |  |  | 37.875
82 | КТП-2327 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 30 | 50 |  | 20.5 |  |  | 9.5
83 | КТП-2328 | 160 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 28 | 70 |  |  |  |  | 17.5
84 | КТП-2329 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
85 | КТП-2332 | 100 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 35 | 50 |  | 10.5 |  |  | 24.5
86 | КТП-2334 | 160 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 65 | 70 |  |  |  |  | 40.625
87 | КТП-2335 | 100 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
88 | КТП-3101 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 114.5 | 100 |  |  |  |  | 45.8
89 | КТП-3102 | 250 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 140 | 100 |  |  |  |  | 56
90 | КТП-3103 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 189.5 | 200 |  |  |  |  | 47.375
91 | КТП-3104 | 250 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 120 | 100 |  |  |  |  | 48
92 | КТП-3105 | 315 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 73 | 200 |  |  | 15 | 15 | 13.6508
93 | КТП-3106 | 250 | 1 | 2007 | 6/0,4 | 15 | 100 |  |  |  |  | 6
94 | КТП-3110 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,5 | 60 | 100 |  |  |  | 10 | 20
95 | КТП-3107 | 250 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 140 | 100 |  |  |  | 65 | 30
96 | КТП-0400 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 139.5 | 100 |  |  |  |  | 55.8
97 | КТП-0405 | 400 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 169 | 200 |  |  |  |  | 42.25
98 | КТП-0408 | 100 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
99 | КТП-0409 | 160 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
100 | КТП-0410 | 400 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
101 | КТП-0432 | 63 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
102 | КТП-6 | 250 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 129.5 | 100 |  |  |  |  | 51.8
103 | КТП-7 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
104 | КТП-8 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
105 | КТП-12 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
106 | КТП-48 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 135 | 100 |  |  |  |  | 54
107 | КТП-54 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 16 | 40 |  |  |  |  | 25.3968
108 | КТП-63 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
109 | КТП-66 | 400 | 1 | 1992 | 6/0,4 | 237.5 | 150 |  |  |  | 10 | 56.875
110 | КТП-67 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  |  |  | 60
111 | КТП-68 | 400 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 101 | 299 |  |  |  |  | 25.25
112 | КТП-77 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 30 | 70 |  |  |  |  | 30
113 | КТП-78 | 100 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 37 | 63 |  |  |  |  | 37
114 | КТП-79 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 35 | 365 |  |  |  |  | 8.75
115 | КТП-1401 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 13 | 173 |  |  |  |  | 8.125
116 | КТП-1402 | 400 | 1 | 2005 | 6/0,4 | 24 | 365 |  |  |  |  | 6
117 | КТП-1414 | 40 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 25 | 15 |  |  |  |  | 62.5
118 | КТП-1001 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 6.5 | 180 |  |  |  |  | 2.6
119 | КТП-1002 | 250 | 1 | 2003 | 6/0,4 | 65 | 180 | 4 | 31 | 15 | 12 | 1.2
120 | КТП-83 | 160 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 39 | 70 |  | 15 | 5 | 15 | 2.5
121 | КТП-27 | 63 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
122 | КТП-76 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 18 | 82 |  |  |  |  | 18
123 | КТП-0501 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  |  |  | 37.5
124 | КТП-0502 | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 125 | 125 |  |  |  |  | 50
125 | КТП-43 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 355 | 45 |  |  |  |  | 88.75
126 | КТП-25 | 160 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 10 | 150 |  |  |  |  | 6.25
127 | КТП-2401 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 40 | 110 |  |  |  |  | 25
128 | КТП-2101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 27.5 | 140 |  | 5 | 10 |  | 7.8125
129 | КТП-11 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 65 | 30 |  |  |  |  | 40.625
130 | КТП-0101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 13 | 99 |  |  |  |  | 8.125
131 | КТП-74 | 100 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 31 | 69 |  |  |  |  | 31
132 | КТП-31 | 63 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
133 | КТП-34 | 100 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
134 | КТП-33 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
135 | КТП-72 | 40 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 4 | 36 |  |  |  |  | 10
136 | КТП-51 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 22 | 78 |  |  |  |  | 22
137 | КТП-38 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 11 | 89 |  |  |  |  | 11
138 | КТП-36 | 63 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 19 | 44 |  |  |  |  | 30.1587
139 | КТП-29 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
140 | КТП-35 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 110 | 50 |  |  |  |  | 68.75
141 | КТП-ТСН1 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 110 | 50 |  |  |  |  | 68.75
142 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 31 | 69 |  |  |  |  | 31
143 | КТП-ТСН1 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
144 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 27 | 73 |  |  |  |  | 27
145 | КТП 1403 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
146 | КТП- 0402 | 400 | 2 | 2016 | 6/0,4 | 199.6 | 200.4 |  |  |  |  | 49.9
147 | КТП- 2341 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,5 | 215 | 150 | 30 | 60 | 70 | 51 | 1
148 | КТП- 2342 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,6 | 167 | 135 |  | 52.5 | 66 | 24 | 6.125
149 | КТП- 2343 | 400 | 1 | 2016 | 6/0,7 | 25.5 | 100 |  |  | 15 |  | 2.625
150 | КТП- 2344 | 400 | 1 | 2017 | 6/0,4 | 158 |  |  | 87 | 30 | 35 | 1.5
151 | КТП- 2345 | 400 | 1 | 2017 | 6/0,4 | 91 |  |  | 42 | 15 | 10 | 6
152 | КТП-2346 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 360 |  |  |  |  | 15 | 86.25
153 | КТП-2347 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 262.5 |  | 15 |  | 20 | 25.5 | 50.5
154 | КТП-2348 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 256.5 |  |  | 15 | 45 | 22.5 | 43.5
155 | КТП-85 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
156 | КТП-2402 | 250 | 2 | 2016 | 6/0,5 | 118 | 184 |  |  |  |  | 47.2
157 | КТП-81 | 63 | 1 | 1970 | 6/0,4 | 36.7 |  |  | 15 |  | 10.5 | 17.7778
158 | КТП-Миникотельная | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 60 | 40 |  |  |  |  | 60
159 | КТП-0918 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 90 |  |  | 70 |  |  | 20
160 | КТП-2350 | 400 | 1 | 2020 | 6/0,4 | 360 |  |  | 30 |  |  | 82.5
161 | КТП-3850 | 400 | 1 | 2020 | 6/0,5 | 360 |  |  | 0 | 90 | 15 | 63.75
|  | 36416 |  |  |  | 14796.15 | 21363.4 |  |  |  |  | 5088.225