## Лист1
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей, мощности трансформаторной подстанции напряжением ниже 35 кВ (%)
№ | наименование подстанции | суммарная мощность | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Свободная мощность, кВт | Присоединенная нагрузка | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал | свободная мощность в %
1 | ЗТП-40 | 160 | 1 | 1981 | НН | 41 | 89 |  |  |  |  | 25.625
2 |  | 160 | 1 | 1981 | НН | 19 | 141 |  |  |  |  | 11.875
3 | ЗТП-70 | 400 | 1 | 1995 | НН | 105 | 295 | 15.1 |  |  |  | 22.475
4 |  | 400 | 1 | 1995 | НН | 10.7 | 240 |  |  |  |  | 2.675
5 | ЗТП-0908 | 400 | 1 | 1970 | НН | 135 | 265 |  |  |  |  | 33.75
6 |  | 400 | 1 | 1971 | НН | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
7 | ЗТП-13 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 72 | 225 |  | 15 |  |  | 14.25
8 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 41 | 359 |  |  |  |  | 10.25
9 | ЗТП-14 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 36 | 209 |  |  |  |  | 14.4
10 |  | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 40 | 210 |  |  |  |  | 16
11 | ЗТП-19 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 115 | 285 |  |  |  |  | 28.75
12 |  | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 59 | 326 |  |  |  |  | 14.75
13 | ЗТП-9 | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 71 | 314 |  |  |  |  | 17.75
14 |  | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 62 | 309 |  |  |  |  | 15.5
15 | ЗТП-30 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 50 | 200 |  |  |  | 3 | 18.8
16 | ЗТП-37 | 400 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 95 | 300 |  |  |  |  | 23.75
17 |  | 400 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 89 | 296 |  |  |  |  | 22.25
18 | ЗТП-0915 | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 26.5 | 180 |  | 5 | 2 | 9 | 4.2
19 | ЗТП-5 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 36 | 388 |  |  |  |  | 9
20 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 41 | 359 |  |  |  |  | 10.25
21 | ЗТП-0914 | 250 | 1 | 1994 | 6/0,4 | 18 | 160 |  |  |  |  | 7.2
22 |  | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 23 | 200 |  |  |  |  | 9.2
23 | ЗТП-15 | 250 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 105 | 140 |  |  |  |  | 42
24 |  | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 90 | 160 |  |  |  |  | 36
25 | ЗТП-17 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 10.6 | 182 |  |  |  |  | 4.24
26 |  | 400 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 31 | 344 |  |  |  | 3 | 7
27 | ЗТП-0401 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 91 | 309 |  |  |  |  | 22.75
28 |  | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 75 | 325 |  |  |  |  | 18.75
29 | ЗТП-18 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 130 | 120 |  |  |  |  | 52
30 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 35 | 245 |  |  |  |  | 14
31 | ЗТП-47 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | 150 |  |  |  |  | 40
32 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | 150 |  |  |  |  | 40
33 | ЗТП-3108 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 120 | 280 |  |  |  |  | 30
34 | ЗТП-ЦРП2 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 118 | 282 |  |  | 6 |  | 28
35 |  | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 156 | 236 |  |  |  |  | 39
36 | КТП-0901 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 21 | 130 |  |  |  |  | 13.125
37 | КТП-0902 | 400 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 100 | 300 |  |  |  |  | 25
38 | КТП-0903 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 89.5 | 250 | 0.1 |  |  |  | 22.35
39 | КТП-0904 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 55 | 250 | 10.5 |  |  |  | 17.8
40 | КТП-0905 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 14 | 100 |  |  |  |  | 8.75
41 | КТП-0906 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 75 | 70 |  |  |  |  | 46.875
42 | КТП-0907 | 100 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 7 | 93 |  |  |  |  | 7
43 | КТП-0909 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 50 | 200 |  |  |  |  | 20
44 | КТП-0910 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 19.7 | 169 |  |  |  |  | 7.88
45 | КТП-0911 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 10 | 220 |  |  |  |  | 4
46 | КТП-0912 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 120 | 220 |  |  |  |  | 48
47 | КТП-0913 | 160 | 1 |  | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
48 | КТП-0916 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 12 | 88 |  |  |  |  | 12
49 | КТП-3000 | 100 | 1 |  | 6/0,4 | 7.5 | 72 | 1 |  |  |  | 6.5
50 | КТП-3001 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 23 | 210 |  | 15.5 |  |  | 3
51 | КТП-3002 | 250 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 67.5 | 100 |  |  |  |  | 27
52 | КТП-3004 | 100 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 5 | 50 |  |  |  |  | 5
53 | КТП-3005 | 400 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 94.5 | 200 |  |  |  |  | 23.625
54 | КТП-3006 | 250 | 1 | 2006 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  | 10.5 |  | 55.8
55 | КТП-3007 | 630 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 349.5 | 150 |  |  |  |  | 55.4762
56 | КТП-3008 | 250 | 1 | 2015 | 6/0,4 | 194.5 | [5 empty] | 77.8
57 | КТП-3009 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 23.5 | 150 | 1 |  |  |  | 9
58 | КТП-3030 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 168.5 | 100 | 10.5 | 51 |  |  | 42.8
59 | КТП-3031 | 160 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
60 | КТП-3501 | 400 | 1 | 2013 | 6/0,5 | 32.5 | 250 | 10.5 |  |  |  | 5.5
61 | КТП-3033 | 250 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 123 | 100 |  |  |  |  | 49.2
62 | КТП-2300 | 200 | 1 | 1965 | 6/0,4 | 35 | 100 |  |  | 15 |  | 10
63 | КТП-2301 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 125 | 100 | 10.5 |  |  |  | 45.8
64 | КТП-2302 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 108 | 100 |  |  |  |  | 43.2
65 | КТП-2303 | 100 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 45 | 50 |  |  |  |  | 45
66 | КТП-2304 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 93 | 100 |  |  | 5 |  | 35.2
67 | КТП-2305 | 400 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 300 | 100 |  |  |  |  | 75
68 | КТП-2306 | 100 | 1 | 2000 | 6/0,4 | 8.5 | 50 |  | 5 |  |  | 3.5
69 | КТП-2308 | 200 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 59 | 100 |  |  |  |  | 29.5
70 | КТП-2310 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 24 | 100 |  | 15 |  |  | 3.6
71 | КТП-2312 | 250 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 99.5 | 100 | 20 |  | 3 |  | 30.6
72 | КТП-2314 | 200 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 70 | 100 |  |  |  |  | 35
73 | КТП-2315 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 150 | 200 |  |  |  |  | 37.5
74 | КТП-2316 | 160 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 33.5 | 70 |  | 5 |  |  | 17.8125
75 | КТП-2318 | 160 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 44 | 70 |  |  |  |  | 27.5
76 | КТП-2319 | 63 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
77 | КТП-2321 | 200 | 1 | 1971 | 6/0,4 | 10 | 100 |  |  |  |  | 5
78 | КТП-2323 | 100 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 18.4 | 50 |  |  |  |  | 18.4
79 | КТП-2324 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 4 | 100 |  |  |  |  | 1
80 | КТП-2325 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 63 | 100 |  | 5 |  |  | 23.2
81 | КТП-2326 | 400 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 151.5 | 200 |  |  |  |  | 37.875
82 | КТП-2327 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 9.5 | 50 |  |  |  |  | 9.5
83 | КТП-2328 | 160 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 120 | 70 |  |  |  | 66 | 33.75
84 | КТП-2329 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
85 | КТП-2332 | 100 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 14 | 50 |  |  |  | 5 | 9
86 | КТП-2334 | 160 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 65 | 70 |  |  |  |  | 40.625
87 | КТП-2335 | 100 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  | 5 | 45
88 | КТП-3101 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 114.5 | 100 |  |  |  |  | 45.8
89 | КТП-3102 | 250 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 140 | 100 |  |  |  |  | 56
90 | КТП-3103 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 189.5 | 200 |  |  | 1 |  | 47.125
91 | КТП-3104 | 250 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 115 | 100 | 10.6 | 15 |  | 5 | 33.76
92 | КТП-3105 | 315 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 43 | 200 | 5 |  |  |  | 12.0635
93 | КТП-3106 | 250 | 1 | 2007 | 6/0,4 | 10 | 100 |  |  |  |  | 4
94 | КТП-3110 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,5 | 135 | 100 | 30 | 50 | 30 | 8 | 6.8
95 | КТП-3107 | 250 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 75 | 100 | 4.2 |  |  |  | 28.32
96 | КТП-0400 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 138.5 | 100 |  |  |  | 2 | 54.6
97 | КТП-0405 | 400 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 169 | 200 |  |  | 15 |  | 38.5
98 | КТП-0408 | 100 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
99 | КТП-0409 | 160 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
100 | КТП-0410 | 400 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
101 | КТП-0432 | 63 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
102 | КТП-6 | 250 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 129.5 | 100 |  | 10.5 | 10.5 |  | 43.4
103 | КТП-7 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
104 | КТП-8 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | 200 |  |  |  |  | 50
105 | КТП-12 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
106 | КТП-48 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 135 | 100 |  |  |  |  | 54
107 | КТП-54 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 1 | 40 |  |  |  |  | 1.5873
108 | КТП-63 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 90 | 70 |  |  |  |  | 56.25
109 | КТП-66 | 400 | 1 | 1992 | 6/0,4 | 227.5 | 150 |  |  |  |  | 56.875
110 | КТП-67 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  |  |  | 60
111 | КТП-68 | 400 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 101 | 299 |  |  |  |  | 25.25
112 | КТП-77 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 30 | 70 | 1 |  |  |  | 29
113 | КТП-78 | 100 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 37 | 63 |  |  |  |  | 37
114 | КТП-79 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 35 | 365 |  |  |  |  | 8.75
115 | КТП-1401 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 13 | 173 |  |  |  |  | 8.125
116 | КТП-1402 | 400 | 1 | 2005 | 6/0,4 | 24 | 365 |  |  |  |  | 6
117 | КТП-1414 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 20 | 15 | 15 |  |  |  | 3.125
118 | КТП-1001 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 6.5 | 180 |  |  |  |  | 2.6
119 | КТП-1002 | 250 | 1 | 2003 | 6/0,4 | 22.5 | 180 |  | 20 |  |  | 1
120 | КТП-83 | 160 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 54 | 70 |  |  | 18.5 |  | 22.1875
121 | КТП-27 | 63 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 18 | 40 |  |  |  |  | 28.5714
122 | КТП-76 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 18 | 82 |  |  |  |  | 18
123 | КТП-0501 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 150 | 100 |  |  |  |  | 37.5
124 | КТП-0502 | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 125 | 125 |  |  |  |  | 50
125 | КТП-43 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 355 | 45 |  |  |  |  | 88.75
126 | КТП-25 | 160 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 10 | 150 |  |  |  |  | 6.25
127 | КТП-2401 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 40 | 110 |  |  |  |  | 25
128 | КТП-2101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 17.5 | 140 |  |  |  | 7.5 | 6.25
129 | КТП-11 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 65 | 30 |  |  |  |  | 40.625
130 | КТП-0101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 13 | 99 |  |  |  |  | 8.125
131 | КТП-74 | 100 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 31 | 69 |  |  |  |  | 31
132 | КТП-31 | 63 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
133 | КТП-34 | 100 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
134 | КТП-33 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 23 | 40 |  |  |  |  | 36.5079
135 | КТП-72 | 40 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 4 | 36 |  |  |  |  | 10
136 | КТП-51 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 22 | 78 |  |  |  |  | 22
137 | КТП-38 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 11 | 89 |  |  |  |  | 11
138 | КТП-36 | 63 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 19 | 44 |  |  |  |  | 30.1587
139 | КТП-29 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
140 | КТП-35 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 110 | 50 |  |  |  |  | 68.75
141 | КТП-ТСН1 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 110 | 50 |  |  |  |  | 68.75
142 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 31 | 69 |  |  |  |  | 31
143 | КТП-ТСН1 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
144 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 27 | 73 |  |  |  |  | 27
145 | КТП 1403 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50
146 | КТП- 0402 | 400 | 2 | 2016 | 6/0,4 | 199.6 | 200.4 | 100 |  |  |  | 24.9
147 | КТП- 2341 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,5 | 159.5 | 150 |  | 55 | 45 | 5 | 13.625
148 | КТП- 2342 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,6 | 81 | 135 | 10.5 |  |  |  | 17.625
149 | КТП- 2343 | 400 | 1 | 2016 | 6/0,7 | 89.5 | 100 | 6 | 45 |  | 4 | 8.625
150 | КТП- 2344 | 400 | 1 | 2017 | 6/0,4 | 43 |  |  | 5 | 16 | 5 | 4.25
151 | КТП- 2345 | 400 | 1 | 2017 | 6/0,4 | 9 | [5 empty] | 2.25
152 | КТП-2346 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 330 |  |  |  | 15 |  | 78.75
153 | КТП-2347 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 172 | [5 empty] | 43
154 | КТП-2348 | 400 | 1 | 2018 | 6/0,4 | 147 |  |  | 10.5 |  | 2 | 33.625
155 | КТП-85 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 75 | 70 |  |  |  | 10 | 40.625
156 | КТП-2402 | 250 | 2 | 2016 | 6/0,5 | 118 | 184 |  |  |  |  | 47.2
157 | КТП-81 | 63 | 1 | 1970 | 6/0,4 | 20.7 |  |  | 15 |  |  | 9.0476
158 | КТП-Миникотельная | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 60 | 40 |  |  |  |  | 60
159 | КТП-0918 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 20 | [5 empty] | 20
160 | КТП-2350 | 400 | 1 | 2020 | 6/0,4 | 330 | [5 empty] | 82.5
161 | КТП-3850 | 400 | 1 | 2020 | 6/0,5 | 195 |  |  | 5 |  |  | 47.5
162 | КТП-0417 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,5 | 148.8 |  |  |  | 38 | 7 | 64.875
163 | КТП-0414 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,6 | 148.8 |  |  |  |  | 5 | 89.875
164 | КТП-0403 | 250 | 1 | 2022 | 6/0,4 | 250 | 209 |  |  |  | 150 | 40
165 |  | 250 | 1 | 2022 | 6/0,4 | 250 | 210 |  |  |  | 129 | 48.4
166 | КТП-1404 | 200 | 1 | 1980 | 6/0,6 | 200 |  |  |  |  | 60 | 70