## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-1001 | 0.38 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | Присоединение спусков СИП к потребителю
2 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП-3105 | 0.38 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Установка опоры в охранной зоне ВЛ -0,4кВ
3 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП-2300 | 0.38 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Присоединение спусков СИП к потребителю

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2304 | 0.38 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Присоединение спусков СИП к потребителю.
2 | ЗТП | 1 сек.ш.0,4кВ ЗТП-37 | 0.38 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ППР
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3105 | 0.38 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | Переподключение потребителей с ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП-2344 | 0.38 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Присоединение спусков СИП к потребителю.
5 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.5 от КТП-2310 | 0.38 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
6 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.1 от КТП-2344 | 0.38 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
7 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.1 от КТП-2341 | 0.38 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
8 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-66 | 0.38 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
9 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.1 от КТП-2341 | 0.38 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
10 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.2 от КТП-2323 | 0.38 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
11 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.4 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3030 | 0.38 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.4 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП-2305 | 0.38 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.4 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
16 | ЗТП | 1 сек.ш.0,4кВ ЗТП-13 | 0.38 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | ППР

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-66 | 0.38 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Установка базовой станции АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
4 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
5 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.4 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
6 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
7 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
8 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
9 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
10 | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.5107 ПС 110 кВ Тяга | 6(6,3) | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Проверка работоспособности РЗА
11 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.2 от КТП-3501 | 0.38 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
12 | ВЛ | КТП-1001 | 0.38 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Монтаж АВ-0,4кВ и выводов СИП-0,4кВ в ТП-1001
13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП-1002 | 0.38 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.3 от КТП-2325 | 0.38 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ
15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-2341 | 0.38 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Присоединение спусков СИП к потребителю.
16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф.4 от КТП-3008 | 0.38 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Установка ПУ потребителей АСКУЭ

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-6 | 0.38 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Переподключение потребителей.
2 | ТП | КТП-6 | 6(6,3) | 2021-04-07 | 2021-04-07 | ППР
3 | ТП | ЗТП-3108 | 6(6,3) | 2021-04-12 | 2021-04-12 | ППР
4 | ТП | ЗТП-30 | 6(6,3) | 2021-04-13 | 2021-04-13 | ППР
5 | ТП | ЗТП-19 | 6(6,3) | 2021-04-13 | 2021-04-13 | ППР
6 | ТП | ЗТП-9 | 6(6,3) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | ППР
7 | ТП | ТП-0903 | 6(6,3) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | ППР
8 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Установка АСКУЭ потребителей
9 | ТП | ЗТП-40 | 6(6,3) | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ППР
10 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.6 от КТП-2348 | 0.38 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Установка АСКУЭ потребителей
11 | ТП | ЗТП-14 | 6(6,3) | 2021-04-15 | 2021-04-15 | ППР
12 | ТП | ЗТП-17 | 6(6,3) | 2021-04-16 | 2021-04-16 | ППР
13 | ТП | ТП-2334 | 6(6,3) | 2021-04-16 | 2021-04-16 | ППР
14 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-1002 | 0.38 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Установка АСКУЭ потребителей
15 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-2341 | 0.38 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Установка АСКУЭ потребителей
16 | ТП | ТП-0803 | 6(6,3) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | ППР
17 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП-2343 | 0.38 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Установка АСКУЭ потребителей
18 | ТП | ТП-0917 | 6(6,3) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | ППР
19 | ТП | ТП-Лесхоз | 6(6,3) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | ППР
20 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0917 ф.4609 ПС 110кВ Янаул | 6(6,3) | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Перенос проводов на вновь установленную опору
21 | ТП | ТП-3102 | 6(6,3) | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ППР
22 | ТП | ТП-3103 | 6(6,3) | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ППР
23 | ТП | ТП-0410 | 6(6,3) | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ППР
24 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от КТП-3005 | 0.38 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Установка АСКУЭ потребителей
25 | ТП | ТП-3104 | 6(6,3) | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ППР
26 | ТП | ТП-3110 | 6(6,3) | 2021-04-27 | 2021-04-27 | ППР
27 | ТП | ТП-43 | 6(6,3) | 2021-04-27 | 2021-04-27 | ППР
28 | ТП | ТП-3007 | 6(6,3) | 2021-04-27 | 2021-04-27 | ППР
29 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.4 от КТП-2318 | 0.38 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Выправка опоры ВЛ-0,4кВ
30 | ТП | ТП-3005 | 6(6,3) | 2021-04-27 | 2021-04-27 | ППР
31 | ТП | ТП-3009 | 6(6,3) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | ППР
32 | ТП | ТП-3008 | 6(6,3) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | ППР
33 | ТП | ТП-0500 | 6(6,3) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | ППР
34 | ТП | ТП-0502 | 6(6,3) | 2021-04-29 | 2021-04-29 | ППР
35 | ТП | ТП-25 | 6(6,3) | 2021-04-29 | 2021-04-29 | ППР
36 | ТП | ЗТП-15 | 6(6,3) | 2021-04-29 | 2021-04-29 | ППР

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП-3850 | 0.38 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.2 от КТП-2303 | 0.38 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Установка прибора АСКУЭ
3 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.2 от КТП-2302 | 0.38 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Установка прибора АСКУЭ
4 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-1001 | 0.38 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Установка прибора АСКУЭ
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-0917 ф.4609 ПС 110кВ Янаул | 6(6,3) | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Демонтаж опоры ВЛ-6 кВ
6 | ТП | ТП-77 | 6(6,3) | 2021-05-28 | 2021-05-28 | ППР
7 | ТП | ТП-2308 | 6(6,3) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | ППР

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.4 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.2 от КТП-3101 | 0.38 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Демонтаж, монтаж опоры
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 отх.от КРУН-6кВ водозабор "Кисак-Каин" | 6(6.3) | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Выправка опоры
4 | ВЛ | ВЛИ- 0,4 кВ ф.4 от КТП-2343 | 0.38 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Присоединение спусков СИП к потребителю
5 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-2305 ф.4623 ПС 110кВ Янаул | 6(6.3) | 2021-06-16 | 2021-06-16 | Замена корпуса и перенос КТП-2300
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110кВ Янаул от РК-0123 до 5РС-23 | 6(6.3) | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Перенос опоры ВЛИ-0,4кВ
7 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110кВ Янаул от 3РС-23 до 4РС-23 | 6(6.3) | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Выправка опор

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-2310 | 6(6,3) | 2021-07-16 | 2021-07-16 | ППР

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф.2 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-2345 ф.4623 ПС 110кВ Янаул | 6(6.3) | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Произвезти замену вязок
3 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф.1 от КТП-2342 | 0.38 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Присоединение шлейфов вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ
4 | ВЛ | ВЛ-6кВ отх. ф.18 КРУН-6 кВ в/з Кисак Каин | 6(6.3) | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Присоединение шлейфов вновь построенной ВЛЗ-6 кВ ввод на новый КРУ-М 6 кВ
5 | ТП | ТП-2334 | 6(6.3) | 2021-08-17 | 2021-08-17 | ППР
6 | ТП | ЗТП-14 | 6(6.3) | 2021-08-17 | 2021-08-17 | ППР
7 | ТП | КТП-0909 | 6(6.3) | 2021-08-18 | 2021-08-18 | ППР
8 | ТП | ЗТП-19 | 6(6.3) | 2021-08-18 | 2021-08-18 | ППР
9 | ТП | КТП-0903 | 6(6.3) | 2021-08-19 | 2021-08-19 | ППР
10 | ТП | КТП-3106 | 6(6.3) | 2021-08-19 | 2021-08-19 | ППР
11 | ТП | КТП-3111 | 6(6.3) | 2021-08-19 | 2021-08-19 | ППР
12 | ТП | 1 сек.ш. 0,4кВ ; 2 сек.ш. 0,4кВ ЦРП-2 | 6(6.3) | 2021-08-20 | 2021-08-20 | ППР
13 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ Ф.1от ТП-85 | 0.38 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | Перенос ВЛИ-0,4кВ

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2343 | 0.38 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | Присоединение спусков СИП
2 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф.3 от КТП-2318 | 0.38 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | Установка прибора АСКУЭ
3 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ ф.2 от КТП-2341 | 0.38 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Установка прибора АСКУЭ
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0409 | 0.38 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Установка прибора АСКУЭ
5 | ТП | ТП-0414 | 6(6.3) | 2021-09-27 | 2021-09-27 | ППР
6 | ТП | ТП-0415 | 6(6.3) | 2021-09-27 | 2021-09-27 | ППР
7 | ТП | ТП-0417 | 6(6.3) | 2021-09-27 | 2021-09-27 | ППР
8 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4604 ПС 110 кВ Янаул | 6(6.3) | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Произвести разрыв шлейфов на опорах 28 ,35

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4604 ПС 110 кВ Янаул | 6(6.3) | 2021-10-05 | 2021-10-05 | Присоединение шлейфов на опорах 28 ,35
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6(6.3) | 2021-10-12 | 2021-10-12 | Подключение вновь построенной КЛ-6кВ ТП ЦК-1
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 3001 | 0.4 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Заменна П.У. на АСКУЭ.

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2321 | 0.4 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2344 | 0.4 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Установка прибора АСКУЭ
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2332 | 0.4 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | монтаж провода СИП
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2332 | 0.4 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | монтаж повторного заземления,подключение СИП РУ-0,4 ТП-2332
5 | ТП | ТП-2304 | 6(6,3) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | ППР
6 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП2304 | 0.4 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Установка прибора АСКУЭ
7 | ТП | ТП-0910 | 6(6,3) | 2021-11-26 | 2021-11-26 | ППР

## Декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2021 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2302 | 0.4 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 3030 | 0.4 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Установка прибора АСКУЭ
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 0405 | 0.4 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Переподключение потребителей
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2346 | 0.4 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Установка прибора АСКУЭ
5 | ТП | ВЛ-0,4кВ от ТП 3002 | 0.4 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Переключение анцапфы
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4630 ПС Янаул | 6(6,3) | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Установка опоры ,Монтаж СИП и арматуры.