## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-2327 | 6(6,3) | 2022-01-13 | 2022-01-13 | ППР
2
3
4
5
6

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4630 ПС 110кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Разрыв шлейфов на опорах № 50.52 ВЛ-6кВ ф.4630 ПС 110кВ Янаул
2 | ТП | 1 сек.ш.-0,4кВ ТП-0402 | 0.38 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | Подключение СИП
3 | ТП | ТП-0912 | 6(6,3) | 2022-02-21 | 2022-02-21 | ППР
4 | ТП | ТП-0402 | 6(6,3) | 2022-02-22 | 2022-02-22 | ППР
5 | ТП | ТП-83 | 6(6,3) | 2022-02-22 | 2022-02-22 | ППР
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-0417 | 6(6,3) | 2022-03-03 | 2022-03-03 | ППР
2 | ТП | КТП-0415 | 6(6,3) | 2022-03-03 | 2022-03-03 | ППР
3 | ТП | КТП-0414 | 6(6,3) | 2022-03-03 | 2022-03-03 | ППР
4 | ТП | КТП-3105 | 6(6,3) | 2022-03-04 | 2022-03-04 | замена трансформатора
5 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-54 | 0.38 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Замена дефектных вводов в дома
6 | ТП | КТП-3105 | 6(6,3) | 2022-03-15 | 2022-03-15 | замена трансформатора
7 | ТП | КТП-3002 | 6(6,3) | 2022-03-18 | 2022-03-18 | замена трансформатора
8 | ТП | КТП-0405 | 6(6,3) | 2022-03-23 | 2022-03-23 | ППР
9 | ТП | КТП-2323 | 6(6,3) | 2022-03-23 | 2022-03-23 | ППР
10 | ТП | КТП-2318 | 6(6,3) | 2022-03-28 | 2022-03-28 | ППР
11 | ТП | КТП-2321 | 6(6,3) | 2022-03-28 | 2022-03-28 | ППР
12 | ТП | КТП-2334 | 6(6,3) | 2022-03-29 | 2022-03-29 | ППР
13 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4630 ПС 110кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Монтаж проводов в пролете опор № 51-52
14 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110кВ Янаул участок от 2РС-23 до 3РС-23 | 6(6,3) | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Замена спусков от РВНО-2 к опоре № 119
15 | ТП | КТП-0408 | 6(6,3) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | ППР
16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3002 | 0.38 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Перераспределение потребителей
17 | ТП | КТП-3108 | 6(6,3) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ППР
18 | ТП | КТП-3109 | 6(6,3) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ППР
19 | ТП | ЗТП-14 | 6(6,3) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ППР

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-3110 | 6(6,3) | 2022-04-01 | 2022-04-01 | ППР
2 | ТП | КТП-2334 | 6(6,3) | 2022-04-01 | 2022-04-01 | замена трансформатора
3 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2334 | 0.38 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | замена провода на СИП
4 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3101 | 0.38 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | демонтаж провода СИП с дефектной и монтаж на вновь установленную опору
5 | ТП | КТП-2318 | 6(6,3) | 2022-04-06 | 2022-04-06 | замена трансформатора
6 | ТП | КТП-3102 | 6(6,3) | 2022-04-11 | 2022-04-11 | ППР
7 | ТП | КТП-3103 | 6(6,3) | 2022-04-11 | 2022-04-11 | ППР
8 | ТП | КТП-6 | 6(6,3) | 2022-04-13 | 2022-04-13 | ППР
9 | ТП | КТП-3101 | 6(6,3) | 2022-04-14 | 2022-04-14 | ППР
10 | ТП | КТП-0409 | 6(6,3) | 2022-04-14 | 2022-04-14 | ППР
11 | ТП | ЗТП-0915 | 6(6,3) | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Ревизия Р-0,4кВ 2Т. ЗТП-0915
12 | ТП | КТП-0901 | 6(6,3) | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ППР
13 | ТП | КТП-0909 | 6(6,3) | 2022-04-18 | 2022-04-18 | ППР
14 | ТП | КТП-0911 | 6(6,3) | 2022-04-18 | 2022-04-18 | ППР
15 | ТП | КТП-0905 | 6(6,3) | 2022-04-19 | 2022-04-19 | ППР
16 | ТП | КТП-0906 | 6(6,3) | 2022-04-19 | 2022-04-19 | ППР
17 | ТП | КТП-0910 | 6(6,3) | 2022-04-20 | 2022-04-20 | ППР
18 | ТП | КТП-0904 | 6(6,3) | 2022-04-20 | 2022-04-20 | ППР
19 | ТП | КТП-0918 | 6(6,3) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | ППР
20 | ТП | КТП-0917 | 6(6,3) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | ППР
21 | ТП | ЗТП-0914 | 6(6,3) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | ППР
22 | ТП | КТП-0402 | 6(6,3) | 2022-04-22 | 2022-04-22 | ППР
23 | ТП | КТП-3000 | 6(6,3) | 2022-04-25 | 2022-04-25 | ППР
24 | ТП | КТП-3030 | 6(6,3) | 2022-04-25 | 2022-04-25 | ППР
25 | ТП | КТП-77 | 6(6,3) | 2022-04-26 | 2022-04-26 | ППР
26 | ТП | ЗТП-0401 | 6(6,3) | 2022-04-26 | 2022-04-26 | ППР
27 | ТП | КТП-3001 | 6(6,3) | 2022-04-27 | 2022-04-27 | ППР
28 | ТП | ЗТП-5 | 6(6,3) | 2022-04-27 | 2022-04-27 | ППР
29 | ТП | КТП-3030 | 6(6,3) | 2022-04-29 | 2022-04-29 | ППР
30
31
32
33
34
35
36

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 3006 | 0.38 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Установка прибора АСКУЭ
2 | ТП | ТП-0417 | 6(6,3) | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Монтаж спусков ВЛ-6кВ от РТП-0417 к ТП-0417
3 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2325 | 0.38 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Установка прибора АСКУЭ
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 2316 | 0.38 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Установка прибора АСКУЭ
5 | ТП | ТП-0417 | 6(6,3) | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Замена трансформатора КТП-0417
6 | ТП | ТП-0414 | 6(6,3) | 2022-05-30 | 2022-05-30 | ППР
7 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1001 | 0.38 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Перенос опор по ул. Лоскутова
8 | ТП | ТП-0414 | 6(6,3) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | ППР

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -1002 | 0.38 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Переподключение потребителей
2 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -2101 | 0.38 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Демонтаж,монтаж провода СИП
3 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4631 ПС 110 кВ Янаул до 2РС31 | 6(6,3) | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Замена изолятора на оп.№7
4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-2305 ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ППР
5 | ТП | КТП-1301 | 6(6,3) | 2022-06-17 | 2022-06-17 | ППР
6 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Замена разъеденителя
7 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Замена разъеденителя
8 | ТП | КТП-2304 | 6(6,3) | 2022-06-24 | 2022-06-24 | ППР
9 | ТП | ТП-0414 | 6(6,3) | 2022-06-27 | 2022-06-27 | ППР
10 | ТП | ТП-2310 | 6(6,3) | 2022-06-28 | 2022-06-28 | ППР
11 | ТП | ТП-2306 | 6(6,3) | 2022-06-28 | 2022-06-28 | ППР
8 | ТП | КТП-2304 | 6(6,3) | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Расчистка от поросли трассы ВЛ-6кВ
7 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Присоединение шлейфов ВЛ-6кВ к ТП

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-2304 | 6(6,3) | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Ремонт трансформатора
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-2316 ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ППР
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110 кВ Янаул участок от ОР-2314 до РК-2314 | 6(6,3) | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ППР
4
5
6
7
8

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.5107 ПС 110 кВ Тяга | 6(6,3) | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Установка опор в охранной зоне
2 | ТП | ТП-2341 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
3 | ТП | ТП-2342 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
4 | ТП | ТП-2343 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
5 | ТП | ТП-2344 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
6 | ТП | ТП-2345 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
7 | ТП | ТП-2346 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
8 | ТП | ТП-2347 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
9 | ТП | ТП-2348 | 6(6,3) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | ППР
10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-0405 | 0.38 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Установка прибора АСКУЭ
11 | ТП | 1Т ,1 сек.шин ЦРП-2 | 6(6,3) | 2022-08-17 | 2022-08-17 | ППР
12 | ТП | 2Т, 2 сек.шин ЦРП-2 | 6(6,3) | 2022-08-17 | 2022-08-17 | ППР
13 | ТП | 1Т ,1 сек.шин ЗТП-70 | 6(6,3) | 2022-08-17 | 2022-08-17 | ППР
14 | ТП | 2 Т,2 сек.шин ЗТП-70 | 6(6,3) | 2022-08-17 | 2022-08-17 | ППР
15 | ТП | ВЛ-6 кВ Л-77 ф.4604 ПС 110 кВ Янаул от 2РС 04 | 6(6,3) | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Установка опор в охранной зоне
16 | ТП | ТП-0910 | 6(6,3) | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Замена трансформатора
17 | ТП | ЗТП-14 | 6(6,3) | 2022-08-23 | 2022-08-23 | ППР
18 | ТП | ТП-0417 | 6(6,3) | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Установка АВ, подключение ВЛИ-0,4кВ
19 | ТП | ТП-3108 | 6(6,3) | 2022-08-23 | 2022-08-23 | ППР
20 | ТП | 2ТП-32 | 6(6,3) | 2022-08-24 | 2022-08-24 | ППР
21 | ТП | ТП-0903 | 6(6,3) | 2022-08-24 | 2022-08-24 | ППР
22 | ТП | ЗТП-19 1Т и 1сек.ш. | 6(6,3) | 2022-08-25 | 2022-08-25 | ППР
23 | ТП | ЗТП-19 2Т и 2сек.ш. | 6(6,3) | 2022-08-25 | 2022-08-25 | ППР
24 | ТП | КТП-0500 | 6(6,3) | 2022-08-26 | 2022-08-26 | ППР
25 | ТП | КТП-2402 | 6(6,3) | 2022-08-26 | 2022-08-26 | ППР
26 | ТП | ЗТП-13 | 6(6,3) | 2022-08-29 | 2022-08-29 | ППР
27 | ТП | ЗТП-9 | 6(6,3) | 2022-08-29 | 2022-08-29 | ППР

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4631 ПС 110кВ Янаул участок от 2РС-31 до ЗТП-13 | 6(6,3) | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Подключение КЛ-6кВ
2 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4605 ПС 110кВ | 6(6,3) | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Подключение вновь построенной ВЛ-6кВ
3 | ТП | ТП-1001 | 6(6,3) | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Подключение проводов СИП вновь построенных ВЛ-0,4 кВ в ТП
4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-0905 | 0.38 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Перетяжка провода СИП
5 | ТП | ТП-2336 | 6(6,3) | 2022-09-21 | 2022-09-21 | ППР
6 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 ПС 110кВ Янаул участок от РК 0123 до 5 РС 23 | 6(6,3) | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Подключение шлейфов вновь построенной ВЛЗ-6кВ
7 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5108 ПС 110кВ Тяга | 6(6,3) | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Подключение вновь установленного разъединителя
8

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ТП-1002 | 6(6,3) | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Подключение вновь установленной ВЛИ-0,4кВ
2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Л-3031 ф. 4630 ПС 110 кВ Янаул | 6(6,3) | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Замена корпуса КТП-3002, установка РТП-3002
3 | ТП | КТП-2328 | 6(6,3) | 2022-10-21 | 2022-10-21 | ППР
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2022 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-0803 | 6(6,3) | 2022-11-08 | 2022-11-08 | ППР
2 | ТП | ЗТП-3 | 6(6,3) | 2022-11-08 | 2022-11-08 | ППР
3 | ТП | ЗТП-3 | 6(6,3) | 2022-11-11 | 2022-11-11 | ППР
4 | ТП | ТП-0917 | 6(6,3) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | ППР
5 | ТП | ТП-2325 | 6(6,3) | 2022-11-17 | 2022-11-17 | ППР
6 | ТП | ТП-2347 | 6(6,3) | 2022-11-17 | 2022-11-17 | ППР
7 | ТП | ТП-2303 | 6(6,3) | 2022-11-22 | 2022-11-22 | ППР