## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | ЗТП-9 1 сек.ш. 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-15 | 215.01.2024 | перераспределение нагрузок по секциям шин
2 | ТП | КТП-0405 | 6.3 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | замена губки рубильника 0,4 кВ
3 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4623 до 2РС4623 | 6.3 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Перенос линий связи
4
5
6

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-3001 | 6(6,3) | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Переподключение потребителей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП | КТП-3001 | 6(6,3) | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Переподключение потребителей
2 | ТП | КТП-2344 | 6(6,3) | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Переподключение потребителей
3 | ТП | КТП-0903 | 6(6,3) | 2024-03-25 | 2024-03-25 | подключение спусков ВЛИ-0,4 кВ в КТП
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2024г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за Октябрь 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за Ноябрь 2024 г.
Номер п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7