11 г. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, объектов электросетевого хозяйства в ООО «Янаульские электрические сети» проводятся 2 раза в год, в третью среду июня и третью среду декабря, согласно п. 135 Постановления РФ от 04.05.2012г № 442

21 июня 2017г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 | 50 |
|  |  | ф.4604 | 6 | 20 |
|  |  | ф.4605 | 6 | 42 |
|  |  | ф.4607 | 6 | 52 |
|  |  | ф.4609 | 6 | 49 |
|  |  | ф.4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4622 | 6 | 79 |
|  |  | ф.4623 | 6 | 105 |
|  |  | ф.4624 | 6 | 20 |
|  |  | ф.4628 | 6 | 9 |
|  |  | ф.4630 | 6 | 64 |
|  |  | ф.4631 | 6 | 39 |
|  |  | ф.4638 | 6 | 9 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 | 13 |
|  |  | ф.3622 | 6 | 12 |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 | 25,23 |

20 декабря 2017г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 | 133 |
|  |  | ф.4604 | 6 | 41 |
|  |  | ф.4605 | 6 | 37 |
|  |  | ф.4607 | 6 | 108 |
|  |  | ф.4609 | 6 | 75 |
|  |  | ф.4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4622 | 6 | 73 |
|  |  | ф.4623 | 6 | 119 |
|  |  | ф.4624 | 6 | 5 |
|  |  | ф.4628 | 6 | 64 |
|  |  | ф.4630 | 6 | 114 |
|  |  | ф.4631 | 6 | 68 |
|  |  | ф.4638 | 6 | 83 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 | 23 |
|  |  | ф.3622 | 6 | 11 |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 | 30,27 |