11 г. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, объектов электросетевого хозяйства в ООО «Янаульские электрические сети» проводятся 2 раза в год, в третью среду июня и третью среду декабря, согласно п. 135 Постановления РФ от 04.05.2012г № 442

20 июня 2018г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 | 54 |
|  |  | ф.4604 | 6 | 27 |
|  |  | ф.4605 | 6 | 43 |
|  |  | ф.4607 | 6 | 66 |
|  |  | ф.4609 | 6 | 44 |
|  |  | ф.4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4622 | 6 | 62 |
|  |  | ф.4623 | 6 | 58 |
|  |  | ф.4624 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4628 | 6 | 9 |
|  |  | ф.4630 | 6 | 65 |
|  |  | ф.4631 | 6 | 41 |
|  |  | ф.4638 | 6 | 6 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 | 14 |
|  |  | ф.3622 | 6 | 13 |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 | 25,4 |

19 декабря 2018г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 | 115 |
|  |  | ф.4604 | 6 | 40 |
|  |  | ф.4605 | 6 | 81 |
|  |  | ф.4607 | 6 | 103 |
|  |  | ф.4609 | 6 | 62 |
|  |  | ф.4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4622 | 6 | 86 |
|  |  | ф.4623 | 6 | 128 |
|  |  | ф.4624 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4628 | 6 | 13 |
|  |  | ф.4630 | 6 | 103 |
|  |  | ф.4631 | 6 | 63 |
|  |  | ф.4638 | 6 | 55 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 | 22 |
|  |  | ф.3622 | 6 | 11 |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 | 29,95 |