11 г. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, объектов электросетевого хозяйства

I квартал 2014г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Янаул» 110/35/6кВ | ф-4603 | 6 | 123 |
|  |  | ф-4604 | 6 | 47 |
|  |  | ф-4605 | 6 | 56 |
|  |  | ф-4607 | 6 | 120 |
|  |  | ф-4609 | 6 | 104 |
|  |  | ф-4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф-4622 | 6 | 143 |
|  |  | ф-4623 | 6 | 150 |
|  |  | ф-4624 | 6 | 75 |
|  |  | ф-4628 | 6 | 78 |
|  |  | ф-4630 | 6 | 130 |
|  |  | ф-4631 | 6 | 90 |
|  |  | ф-4638 | 6 | 93 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф-3609 | 6 | 36 |
|  |  | ф-3622 | 6 | 13 |

II квартал 2014г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Янаул» 110/35/6кВ | ф-4603 | 6 | 95 |
|  |  | ф-4604 | 6 | 62 |
|  |  | ф-4605 | 6 | 50 |
|  |  | ф-4607 | 6 | 89 |
|  |  | ф-4609 | 6 | 82 |
|  |  | ф-4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф-4622 | 6 | 133 |
|  |  | ф-4623 | 6 | 109 |
|  |  | ф-4624 | 6 | 56 |
|  |  | ф-4628 | 6 | 93 |
|  |  | ф-4630 | 6 | 82 |
|  |  | ф-4631 | 6 | 61 |
|  |  | ф-4638 | 6 | 81 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф-3622 | 6 | 23 |
|  |  | ф-3609 | 6 | 11 |

III квартал 2014г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Янаул» 110/35/6кВ | ф-4603 | 6 | 74 |
|  |  | ф-4604 | 6 | 27 |
|  |  | ф-4605 | 6 | 41 |
|  |  | ф-4607 | 6 | 107 |
|  |  | ф-4609 | 6 | 75 |
|  |  | ф-4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф-4622 | 6 | 109 |
|  |  | ф-4623 | 6 | 83 |
|  |  | ф-4624 | 6 | 37 |
|  |  | ф-4628 | 6 | 38 |
|  |  | ф-4630 | 6 | 84 |
|  |  | ф-4631 | 6 | 56 |
|  |  | ф-4638 | 6 | 51 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф-3622 | 6 | 23 |
|  |  | ф-3609 | 6 | 10 |

IV квартал 2014г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Янаул» 110/35/6кВ | ф-4603 | 6 | 107 |
|  |  | ф-4604 | 6 | 40 |
|  |  | ф-4605 | 6 | 97 |
|  |  | ф-4607 | 6 | 120 |
|  |  | ф-4609 | 6 | 84 |
|  |  | ф-4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф-4622 | 6 | 110 |
|  |  | ф-4623 | 6 | 123 |
|  |  | ф-4624 | 6 | 18 |
|  |  | ф-4628 | 6 | 11 |
|  |  | ф-4630 | 6 | 125 |
|  |  | ф-4631 | 6 | 80 |
|  |  | ф-4638 | 6 | 59 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф-3622 | 6 | 34 |
|  |  | ф-3609 | 6 | 11 |