11 г. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, объектов электросетевого хозяйства в АО «Янаульские электрические сети» проводятся 2 раза в год, в третью среду июня и третью среду декабря, согласно п. 135 Постановления РФ от 04.05.2012г № 442

16 июня 2021г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 | 51 |
|  |  | ф.4604 | 6 | 33 |
|  |  | ф.4605 | 6 | 43 |
|  |  | ф.4607 | 6 | 68 |
|  |  | ф.4609 | 6 | 50 |
|  |  | ф.4621 | 6 | 0 |
|  |  | ф.4622 | 6 | 61 |
|  |  | ф.4623 | 6 | 59 |
|  |  | ф.4624 | 6 | 5 |
|  |  | ф.4628 | 6 | 13 |
|  |  | ф.4630 | 6 | 69 |
|  |  | ф.4631 | 6 | 25 |
|  |  | ф.4638 | 6 | 20 |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 | 14 |
|  |  | ф.3622 | 6 | 11 |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 | 17,4 |

15 декабря 2021г

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Напряжение, кВ | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110кВ «Янаул» | ф.4603 | 6 |  |
|  |  | ф.4604 | 6 |  |
|  |  | ф.4605 | 6 |  |
|  |  | ф.4607 | 6 |  |
|  |  | ф.4609 | 6 |  |
|  |  | ф.4621 | 6 |  |
|  |  | ф.4622 | 6 |  |
|  |  | ф.4623 | 6 |  |
|  |  | ф.4624 | 6 |  |
|  |  | ф.4628 | 6 |  |
|  |  | ф.4630 | 6 |  |
|  |  | ф.4631 | 6 |  |
|  |  | ф.4638 | 6 |  |
| 2. | ПС «Строительная» | ф.3609 | 6 |  |
|  |  | ф.3622 | 6 |  |
| 3. | ПС 35кВ «Буй» | ф.5514 | 6 |  |